附件

《广州市住房和城乡建设局关于推广使用承插型盘扣式钢管脚手架的通知（征求意见稿）》公众意见采纳情况表

| 序号 | 意见来源 | 意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 827087720@qq.com | 一、建议：将“四、承插型盘扣式钢管脚手架材质、搭拆应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》(JGJ/T231-2021)、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)等规范要求，特别强调以下几点:”修改为“四、承插型盘扣式钢管脚手架材质、搭拆应符合《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》(JGJ/T231-2021)、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)等规范要求，特别强调以下几点:” 二、建议删除：“(五)经验收合格的构配件应按品种、规格分类码放，并应标挂数量、规格铭牌。构配件堆放场地应排水畅通、无积水；” 三、建议增加：“加强承插型盘扣式钢管脚手架搭设过程的自检和验收。严格按规范第8章的要求做好过程验收，确保承插型盘扣式钢管脚手架搭设符合规范的要求。尤其是要做到分段分片验收，确保一开始就能规范搭设，符合要求。” | 建议一：采纳 建议二：采纳 建议三：采纳 |