附件1
房屋建筑工程配套排水管网设施验收记录表

	工程名称
	

	建设性质
	☐新建     ☐改建    ☐扩建    ☐其它

	施工许

可证号
	
	开工时间
	年  月  日

	检查内容
	(配套雨水管网  (配套污水管网  (其它配套排水设施

	项目建设单位组织自查验收情况

	设计和合同完成情况
	

	实体检查
意见
	

	相关质量控制资料
	

	建设单位
	设计单位
	监理单位
	施工单位

	项目负责人：
 （公章）

年  月  日
	项目负责人：
（公章）

年  月  日
	项目负责人：

（公章）

年  月  日
	项目负责人：
（公章）

年  月  日

	公共排水设施运营单位参与验收情况

	检查井
	□未发现存在问题

□存在以下问题：

□井盖标识错误    处 □检查井被覆盖    处  □破损（井室、井盖等）    处 
□障碍物（固体废弃物或建筑垃圾等）     处  □沉积物    处
□支管凸出    处   □错混接    处    

□深度超过1.5米的检查井未安装防坠设施    处
□其它             （按实际情况填写） 

	排水管道
	□未发现存在问题

□存在以下问题：

□障碍物（固体废弃物或建筑垃圾等）    处    □沉积物    处
□结构性缺陷（破裂、变形、错口、起伏、脱节、支管暗接、异物穿入等）    处   □错混接    处  

□立管标识错误    处
□其它             （按实际情况填写） 

	其他问题
	（按实际情况填写）

	公共排水设施运营单位
	检查人员：                                     （公章）

验收时间：年  月  日


填表说明：1.房屋建筑工程项目建设单位组织有关责任主体对配套排水管网设施进行自查后，完成此表首页的填写；

2.建设单位邀请公共排水设施运营单位对配套排水管网设施参与验收，公共排水设施运营单位填写相关验收情况（存在问题的可另附具体内容）；若发现存在问题的，建设单位在项目竣工验收前组织参建单位进行整改，附整改资料（对照问题清单逐一整理），并经公共排水设施运营单位确认。


