附件5

可再生能源建筑应用示范工程

申报书编写提纲

### 一、工程概况

### 工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、建筑面积、使用功能、示范面积等。如果该工程既包括居住建筑、公共建筑，应分别注明各部分的建筑面积和示范面积。

### 二、示范目标及主要内容

### 示范目标中要注明满足国家和地方建筑节能设计标准的情况、示范的主要技术及节能量。

### 三、工程技术示范方案

### （一）围护结构体系

### （二）冷热负荷估算

### （三）示范技术设计方案（重点）

- 方案论述

- 计算分析（根据申报技术类别）

- 太阳能集热器面积计算

- 地源热泵吸热量与放热量平衡分析

- 系统原理图

- 主要设备及性能参数（根据申报技术类别）

（1）贮热水箱热损系数、集热系统效率

（2）光电板转换效率

（3）热泵机组制热/制冷性能系数

### （四）系统能效计算分析

- 太阳能光热/光电系统效率

- 热泵系统能效比

### （五）节能量计算

### （六）检测预留方案

### （七）运行维护方案

- 数据收集方案(包括所需测试数据、实现既定节能量的保障措施等)

- 运行维护（包括建筑用能管理制度、操作规程、定期能耗统计报告及设备养护等）

### 四、技术经济分析

- 可再生能源部分投资概算

- 项目增量成本计算（参照常规能源系统）

- 项目费效比、回收年限计算

### 五、效益分析

- 环境影响分析（CO2等气体减排量）

- 示范项目推广前景分析

### 六、风险分析